Caída de presión.

Este programa calcula la caída de presión de un fluido a través de una tubería.

- Datos de entrada:

- Densidad en libras por pie cúbico

- Viscosidad en centipoises

- Flujo en galones por minuto

- Rugosidad absoluta de la tubería.

- Codos de 45°

- Codos de 90°

- Tees

- Válvula de Compuerta.

- Válvulas Check

- Válvulas de globo

- Longitud de la tubería en pies

- Diámetro interno en pulgadas

- Datos de salida:

- Velocidad en pies por segundo

- Número de Reynolds

- Factor de fricción

- Caida de presión en pies

- Caida de presión en libras por pulgada cuadrada.

Pressure Drop

This small program gives the pressure drop through the piping system with fittings.

- Input data

- Density (lb./ft3)

- Viscosity (centipoises)

- Flow (g.p.m.)

- Absolute Roughness (ft)

- Elbow  45°

- Elbow de 90°

- Tees

- Gate Valve.

- Check Valve.

- Globe Valve.

- Piping length (ft)

- Internal diameter (inches)

- Output data

- Velocity (ft/s)

- Reynolds Number

- friction Factor

- Pressure Drop (ft)

- Pressure Drop (lb/in2)