## Hoja1
EJERCICIO-II-2013
| R1 = | 145X | (l/s) |  |  | 1.- Realizar el balance hidráulico y determinar el caudal medio de cada tramo
| R2= | 120X | (l/s) |  |  | 2.- Para la Red R2, asignar caudales y generar los datos necesarios
| R3= | 80X | (l/s) |  |  | 3.- En la Red R2 instalar Válvulas Reguladoras de presión y determinar la
| R4= | 55X | (l/s) |  |  | presión que debe reducir cada válvula.
4.- Con el método del Gradiente Hidráulico y el método de Newton-Raphson,
| Nb= | 8 hs |  |  |  | calcular las cotas piezométricas y las presiones en la Red R2
E2 ▼4200
Qm =170X (l/s)
E1▼3320 |  | Qm = 190X (l/s)
PT2
T3▼2500
PT1
[5 empty] | T1 | ▼2430 |  | R3▼2450 | [5 empty] | PP2
Qb =60X(l/s)
[10 empty] | N2▼2470 |  |  | ▼t 2460
▼b2370
R1▼2380
[6 empty] | N1▼2370 |  |  |  | N3▼2390
T4▼2360
T2▼2390
R2 ▼2330
| PP1 | ▼t 2295 (Cota terreno)
Qb = 60X (l/s) |  | ▼b 2220 (Cota de bombeo) | [9 empty] | R4▼2320
RED R2
ESCALA 1:20000
[5 empty] | A |  |  |  | B
T2▼ | 2390
F
Nodo | ▼tub | qnodo
A | 2366 | 0.13 | *QR2
B | 2300 | 0.15 | *QR2
C | 2305 | 0.16 | *QR2
D | 2340 | 0.09 | *QR2 | E |  |  |  | C
E | 2360 | 0.08 | *QR2
F | 2320 | 0.13 | *QR2 | [8 empty] | G
G | 2325 | 0.14 | *QR2 | [9 empty] | T4▼2360
H | 2330 | 0.12 | *QR2
[6 empty] | D |  |  |  | H

## Hoja2
[6 empty] | X = | 1
[9 empty] | Hs | R1 | R2 | R3 | R4
[9 empty] | 0 | 80 | 60 | 50 | 40
[9 empty] | 2 | 70 | 50 | 40 | 30
[9 empty] | 4 | 60 | 40 | 30 | 20
[9 empty] | 6 | 110 | 100 | 70 | 60
[9 empty] | 8 | 270 | 240 | 150 | 110
[9 empty] | 10 | 180 | 180 | 90 | 60
[9 empty] | 12 | 240 | 200 | 120 | 90
[9 empty] | 14 | 200 | 150 | 110 | 80
[9 empty] | 16 | 150 | 130 | 80 | 50
[9 empty] | 18 | 130 | 100 | 70 | 40
[9 empty] | 20 | 160 | 110 | 90 | 50
[9 empty] | 22 | 90 | 80 | 60 | 30
[9 empty] | 24 | 80 | 60 | 50 | 40
[9 empty] | ∑ | 1740 | 1440 | 960 | 660
[9 empty] | Qm | 145 | 120 | 80 | 55
[17 empty] | Qm = | 170 | (l/s)
1.- BALANCE HIDRAULICO
Hs | R1 | R2 | R3 | R4
0 | 80 | 60 | 50 | 40 | E1▼3320 |  | Qm = | 190 | (l/s)
2 | 70 | 50 | 40 | 30
4 | 60 | 40 | 30 | 20 | [11 empty] | 170
6 | 110 | 100 | 70 | 60
8 | 180 | 180 | 90 | 60 |  |  | 190 | [6 empty] | PT2
10 | 270 | 240 | 150 | 110
12 | 240 | 200 | 120 | 90 | [10 empty] | T3▼2500
14 | 200 | 150 | 110 | 80 |  |  |  |  | PT1 |  |  |  | L = 320 m
16 | 150 | 130 | 80 | 50 | [7 empty] | R3▼2450 |  |  | 170
18 | 130 | 100 | 70 | 40 |  |  |  |  | T1 | ▼2430 | [8 empty] | PP2
20 | 160 | 110 | 90 | 50 | [7 empty] | 80 |  |  |  | 20 |  | Qb = | 60
22 | 90 | 80 | 60 | 30 | [5 empty] | 190 |  |  | 80 |  | N2▼2470 |  |  | ▼t 2460
24 | 80 | 60 | 50 | 40 | [13 empty] | ▼b2370
∑ | 1740 | 1440 | 960 | 660 |  |  | R1▼2380 | [5 empty] | L = 450 m
Qm | 145 | 120 | 80 | 55 | [5 empty] | N1▼2370 |  |  |  |  | N3▼2390
[7 empty] | 145 |  | 125
[10 empty] | 65 |  |  | L=1350 m |  | 110
[6 empty] | 20 |  |  |  |  | 65
[10 empty] | 590 m |  | 120 | 55 |  | T4▼2360
[9 empty] | T2▼2390 |  |  |  | 680 m |  |  |  | R4▼2320
[12 empty] | R2 ▼2330 |  |  | 55
[6 empty] | PP1 | ▼t 2295 | [9 empty] | 55
[5 empty] | Qb = | 60 | ▼b 2220
2.- ASIGNACION DE CAUDALES (EN LA RED 2)
[10 empty] | 15.6 |  |  | 18
[10 empty] | A |  |  |  | B | 3.8745 |  |  | 15.6
[5 empty] | T2▼ | 2390 |  | 65 | [6 empty] | 1080
Nodo | ▼tub | qnodo | [5 empty] | 590 |  |  | 24.7 | [5 empty] | F
A | 2366 | 0.13 | 15.6 | [7 empty] | 980
B | 2300 | 0.15 | 18 | [9 empty] | 10.5745
C | 2305 | 0.16 | 19.2 | [5 empty] | 24.7 |  |  |  | 700
D | 2340 | 0.09 | 10.8 | [5 empty] | 760 | [7 empty] | 19.4745
E | 2360 | 0.08 | 9.6 | [10 empty] | 19.2 |  |  | 780
F | 2320 | 0.13 | 15.6
G | 2325 | 0.14 | 16.8 | [5 empty] | E |  |  |  | C
H | 2330 | 0.12 | 14.4 | [11 empty] | 16.8 |  |  | 55
[8 empty] | 9.6 | [8 empty] | G | 680
[9 empty] | 15.1 |  | 4.3 | [7 empty] | T4▼ | 2360
[9 empty] | 640 |  | 850 |  | 4.3255 |  |  | 18.7255
[13 empty] | 780 |  |  | 750
[9 empty] | D | [5 empty] | H
[10 empty] | 10.8 |  |  |  |  | 14.4

## Hoja3
3.- GENERACION DE DATOS
[5 empty] | 15.6 |  |  | 18
11
[5 empty] | A | 2 |  |  | B | 3.8745 |  |  | 15.6
T2▼ | 2390 |  | 1 | [6 empty] | 1080
|  |  | 65 |  |  | 24.7 | [5 empty] | F
|  |  | 590 |  |  | 980
[7 empty] | 3 | 10.5745
|  |  | 4 | 24.7 |  |  |  | 700 |  |  |  | 10
|  |  |  | 760 | [7 empty] | 19.4745 |  |  |  |  | 5.- ECUACIONES DE CAUDAL O NODO
[9 empty] | 19.2 |  |  | 780
[18 empty] | Tramo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | qn
|  |  |  | E |  |  |  | C |  | 16.8
[13 empty] | 7 |  |  |  |  | F1= | 1: Q1; 2: - Q2; 4: - Q4 | - qA | = | ΣQA
|  |  | 9.6 | 5 |  | 6 | [5 empty] | G | 55 |  |  |  |  | F2= | 2: Q2; 3: - Q3; 11: Q11 | - qB | = | ΣQB
|  |  |  | 15.1 |  | 4.3 |  | 9 |  |  | 8 |  | 680 | T4▼ | 2360 |  |  | F3= | 3: Q3; 6: Q6; 9: Q9 | - qC | = | ΣQC
|  |  |  | 640 |  | 850 |  | 4.3255 |  |  | 18.7255 | [6 empty] | F4= | 5: Q5; 6: - Q6 | - qD | = | ΣQD
[8 empty] | 780 |  |  | 750 | [6 empty] | F5= | 4: Q4; 5: - Q5 | - qE | = | ΣQE
|  |  |  | D | [5 empty] | H | [7 empty] | F6= | 10: Q10; 11: - Q11 | - qF | = | ΣQF
[18 empty] | F7= | 7: Q7; 8: - Q8; 10: - Q10 | - qG | = | ΣQG
[18 empty] | F8= | 8: Q8; 9: - Q9 | - qh | = | ΣQH
[5 empty] | 10.8 |  |  |  |  | 14.4
Tramo | Nº | Qtram | D | Dc | V | L | C | K | hf | VRP | k(vrp) | K |  |  |  |  | 6.- COMPENSACION DE COTAS CON Newton Raphson
T2-A | 1 | 65 | 0.28768 | 0.275 | 1.0944 | 590 | 150 | 315.7513 | 1.9992 |  |  | 315.7513
| 2 | 24.7 | 0.17734 | 0.175 | 1.0269 | 980 | 150 | 4738.8634 | 4.9998 | 30 | 28434.559 | 33173.4224 |  |  |  |  | COTAS PIEZOMETRICAS ASIGNADAS
| 3 | 10.5745 | 0.11603 | 0.125 | 0.86169 | 700 | 150 | 17425.678 | 3.8205 |  |  | 17425.678
| 4 | 24.7 | 0.17734 | 0.2 | 0.78622 | 760 | 150 | 1917.9661 | 2.0236 |  |  | 1917.9661 | [5 empty] | Nodo | T2 | A | B | C | D | E | T4 | H | G | F
| 5 | 15.1 | 0.13866 | 0.15 | 0.85448 | 640 | 150 | 6556.302 | 2.7805 |  |  | 6556.302 | [5 empty] | Hº | 2390 | 2388.0008 | 2353.0249 | 2351.0448 | 2383.1967 | 2385.9772 | 2360 | 2353.4551 | 2358.309 | 2355.7466
| 6 | 4.3 | 0.073993 | 0.1 | 0.54749 | 850 | 150 | 62728.1289 | 2.598 | 29.5 | 712259.8046 | 774987.9335
T4-G | 7 | 55 | 0.26463 | 0.275 | 0.92599 | 680 | 150 | 363.9168 | 1.691 |  |  | 363.9168 |  |  |  |  | CAUDALES DE TRAMO
| 8 | 18.7255 | 0.15441 | 0.15 | 1.0596 | 750 | 150 | 7683.1664 | 4.8539 |  |  | 7683.1664
| 9 | 4.3255 | 0.074212 | 0.1 | 0.55074 | 780 | 150 | 57562.283 | 2.4103 |  |  | 57562.283 | [5 empty] | Tramo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| 10 | 19.4745 | 0.15747 | 0.175 | 0.80965 | 780 | 150 | 3771.7484 | 2.5623 |  |  | 3771.7484 | [5 empty] | Kij = | 315.7513 | 33173.4224 | 17425.678 | 1917.9661 | 6556.302 | 774987.9335 | 363.9168 | 7683.1664 | 57562.283 | 3771.7484 | 79701.6226
| 11 | 3.8745 | 0.070237 | 0.1 | 0.49332 | 1080 | 150 | 79701.6226 | 2.7217 |  |  | 79701.6226 | [5 empty] | Qij = | 0.065 | 0.024691 | 0.0074155 | 0.0247 | 0.0151 | 0.0043039 | 0.055 | 0.018725 | 0.0043255 | 0.019475 | 0.0038745
Fi = FUNCIONES O ECUACIONES DE CAUDAL
[18 empty] | Tramo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | qn |  | [Sq]
4.- ASIGNACION DE COTAS PIEZOMÉTRICAS | [16 empty] | ΣQA | F1= | 1: 0.065; 2: -0.024691; 4: -0.0247 | -0.0156 | = | 9.1023e-06
[6 empty] | HB= | 2383.001 | 2353.0249 | [8 empty] | ΣQB | F2= | 2: 0.024691; 3: -0.0074155; 11: 0.0038745 | -0.018 | = | 0.0031499
|  |  | HA= | 2388.0008 |  |  | 29.9761 | [9 empty] | ΣQC | F3= | 3: 0.0074155; 6: 0.0043039; 9: 0.0043255 | -0.0192 | = | -0.0031551
[17 empty] | ΣQD | F4= | 5: 0.0151; 6: -0.0043039 | -0.0108 | = | -3.8965e-06
|  |  | A |  | 2 |  | B |  | 11 | [7 empty] | ΣQE | F5= | 4: 0.0247; 5: -0.0151 | -0.0096 | = | -1.5769e-15
T2▼ |  | 1 | [6 empty] | 2.7217 |  |  | HF= | 2355.7466 |  |  |  | ΣQF | F6= | 10: 0.019475; 11: -0.0038745 | -0.0156 | = | -7.7108e-16
2390 |  | 1.9992 |  |  | 4.9998 | [5 empty] | F | [5 empty] | ΣQG | F7= | 7: 0.055; 8: -0.018725; 10: -0.019475 | -0.0168 | = | 3.1503e-15
[7 empty] | 3 | [9 empty] | ΣQH | F8= | 8: 0.018725; 9: -0.0043255 | -0.0144 | = | 3.4261e-16
|  |  | 4 |  |  |  | 3.8205 |  |  |  | 10
|  |  | 2.0236 | [7 empty] | 2.5623
[18 empty] | Tramo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | qn
| HE= | 2385.9772 | E | HC= | 2380.5987 | C | HC= | 2351.0448 | [9 empty] | ∂F1= | 1: 0.017555; 2: 0.00038118; 4: 0.0065908 |  | = | -0.024527 | A
[9 empty] | HG= | 2358.309 |  | 7 | [5 empty] | ∂F2= | 2: 0.00038118; 3: 0.0020221; 11: 0.00076865 |  | = | -0.003172 | B
|  |  | 5 | [7 empty] | G | 1.691 | [5 empty] | ∂F3= | 3: 0.0020221; 6: 7.2279e-05; 9: 0.00096899 |  | = | -0.0030634 | C
|  |  | 2.7805 | [9 empty] | T4▼ | 2360 |  |  |  | ∂F4= | 5: 0.0029323; 6: 7.2279e-05 |  | = | -0.0030046 | D
[5 empty] | 6 |  | 9 |  |  | 8 | [7 empty] | ∂F5= | 4: 0.0065908; 5: 0.0029323 |  | = | -0.0095232 | E
|  |  |  | D | 2.598 |  | 2.4103 |  |  | 4.8539 | [7 empty] | ∂F6= | 10: 0.0041038; 11: 0.00076865 |  | = | -0.0048725 | F
[18 empty] | ∂F7= | 7: 0.017562; 8: 0.0020831; 10: 0.0041038 |  | = | -0.023749 | G
|  |  | HD= | 2383.1967 |  |  |  | H | [9 empty] | ∂F8= | 8: 0.0020831; 9: 0.00096899 |  | = | -0.0030521 | H
[9 empty] | HH= | 2353.4551
[6 empty] | HC= | 2380.5987 | [10 empty] | SISTEMA MATRICIAL: [D].[∆H] = [Sq]
[6 empty] | HC= | 2351.0448
[7 empty] | 29.5539 | [11 empty] | 2: Matriz Jacobiana [D]
[20 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H |  | [∆H] |  | [Sq]
[19 empty] | A | -0.024527 | 0.00038118 | 0 | 0 | 0.0065908 | 0 | 0 | 0 | * | ∆HA | = | 9.1023e-06
[19 empty] | B | 0.00038118 | -0.003172 | 0.0020221 | 0 | 0 | 0.00076865 | 0 | 0 |  | ∆HB | = | 0.0031499
|  | 1 | A |  | 2 |  | B |  |  | 11 | [8 empty] | C | 0 | 0.0020221 | -0.0030634 | 7.2279e-05 | 0 | 0 | 0 | 0.00096899 |  | ∆HC | = | -0.0031551
[12 empty] | F | [6 empty] | D | 0 | 0 | 7.2279e-05 | -0.0030046 | 0.0029323 | 0 | 0 | 0 |  | ∆HD | = | -3.8965e-06
[19 empty] | E | 0.0065908 | 0 | 0 | 0.0029323 | -0.0095232 | 0 | 0 | 0 |  | ∆HE | = | -1.5769e-15
[19 empty] | F | 0 | 0.00076865 | 0 | 0 | 0 | -0.0048725 | 0.0041038 | 0 |  | ∆HF | = | -7.7108e-16
|  |  | 4 |  |  | 3 | [12 empty] | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0041038 | -0.023749 | 0.0020831 |  | ∆HG | = | 3.1503e-15
[11 empty] | 10 | [7 empty] | H | 0 | 0 | 0.00096899 | 0 | 0 | 0 | 0.0020831 | -0.0030521 |  | ∆Hh | = | 3.4261e-16
|  | E |  |  |  | C
[20 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 9.1023e-06 | = | #VALUE! | = | ∆HA
[11 empty] | G | 7 | [7 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | * | 0.0031499 | = | #VALUE! | = | ∆HB
|  |  | 5 | [16 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | -0.0031551 | = | #VALUE! | = | ∆HC
[5 empty] | 6 |  | 9 |  |  | 8 | [9 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | -3.8965e-06 | = | #VALUE! | = | ∆HD
|  |  |  | D | [15 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | -1.5769e-15 | = | #VALUE! | = | ∆HE
[8 empty] | H | [11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | -7.7108e-16 | = | #VALUE! | = | ∆HF
[20 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 3.1503e-15 | = | #VALUE! | = | ∆HG
[20 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 3.4261e-16 | = | #VALUE! | = | ∆Hh
[17 empty] | ITERACION Nº |  | 2
CORRECCION DE COTAS PIEZOMETRICAS
[18 empty] | Nodo | T2 | A | B | C | D | E | T4 | H | G | F
[18 empty] | Hº | 2390 | 2388.0008 | 2353.0249 | 2351.0448 | 2383.1967 | 2385.9772 | 2360 | 2353.4551 | 2358.309 | 2355.7466
[18 empty] | ∆Hº | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[18 empty] | H' | 2390 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 2360 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
RECALCULO DE LOS CAUDALES DE TRAMO
[18 empty] | Tramo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
[18 empty] | Kij = | 315.7513 | 33173.4224 | 17425.678 | 1917.9661 | 6556.302 | 774987.9335 | 363.9168 | 7683.1664 | 57562.283 | 3771.7484 | 79701.6226
[18 empty] | Qij = | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Fi = FUNCIONES O ECUACIONES DE CAUDAL
[18 empty] | Tramo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | qn |  | [Sq]
[17 empty] | ΣQA | F1= | 1: #VALUE!; 2: #VALUE!; 4: #VALUE! | -0.0156 | = | #VALUE!
[17 empty] | ΣQB | F2= | 2: #VALUE!; 3: #VALUE!; 11: #VALUE! | -0.018 | = | #VALUE!
[17 empty] | ΣQC | F3= | 3: #VALUE!; 6: #VALUE!; 9: #VALUE! | -0.0192 | = | #VALUE!
[17 empty] | ΣQD | F4= | 5: #VALUE!; 6: #VALUE! | -0.0108 | = | #VALUE!
[17 empty] | ΣQE | F5= | 4: #VALUE!; 5: #VALUE! | -0.0096 | = | #VALUE!
[17 empty] | ΣQF | F6= | 10: #VALUE!; 11: #VALUE! | -0.0156 | = | #VALUE!
[17 empty] | ΣQG | F7= | 7: #VALUE!; 8: #VALUE!; 10: #VALUE! | -0.0168 | = | #VALUE!
[17 empty] | ΣQH | F8= | 8: #VALUE!; 9: #VALUE! | -0.0144 | = | #VALUE!
[18 empty] | Tramo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | qn
[18 empty] | ∂F1= | 1: #VALUE!; 2: #VALUE!; 4: #VALUE! |  | = | #VALUE! | A
[18 empty] | ∂F2= | 2: #VALUE!; 3: #VALUE!; #VALUE! 11: #VALUE! |  | = | #VALUE! | B
[18 empty] | ∂F3= | 3: #VALUE!; 6: #VALUE!; #VALUE! 9: #VALUE! |  | = | #VALUE! | C
[18 empty] | ∂F4= | 5: #VALUE!; 6: #VALUE! |  | = | #VALUE! | D
[18 empty] | ∂F5= | 4: #VALUE!; 5: #VALUE! |  | = | #VALUE! | E
[18 empty] | ∂F6= | #VALUE! 10: #VALUE!; #VALUE! 11: #VALUE! |  | = | #VALUE! | F
[18 empty] | ∂F7= | 7: #VALUE!; #VALUE! 8: #VALUE!; #VALUE! 10: #VALUE! |  | = | #VALUE! | G
[18 empty] | ∂F8= | #VALUE! 8: #VALUE!; #VALUE! 9: #VALUE! |  | = | #VALUE! | H
SISTEMA MATRICIAL: [D].[∆H] = [Sq]
Matriz Jacobiana [D]
[20 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H |  | [∆H] |  | [Sq]
[19 empty] | A | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | * | ∆HA | = | #VALUE!
[19 empty] | B | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 |  | ∆HB | = | #VALUE!
[19 empty] | C | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! |  | ∆HC | = | #VALUE!
[19 empty] | D | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 |  | ∆HD | = | #VALUE!
[19 empty] | E | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 |  | ∆HE | = | #VALUE!
[19 empty] | F | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 |  | ∆HF | = | #VALUE!
[19 empty] | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | ∆HG | = | #VALUE!
[19 empty] | H | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! |  | ∆Hh | = | #VALUE!
[20 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | = | #VALUE! | = | ∆HA
[20 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | * | #VALUE! | = | #VALUE! | = | ∆HB
[20 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | = | #VALUE! | = | ∆HC
[20 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | = | #VALUE! | = | ∆HD
[20 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | = | #VALUE! | = | ∆HE
[20 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | = | #VALUE! | = | ∆HF
[20 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | = | #VALUE! | = | ∆HG
[20 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | = | #VALUE! | = | ∆Hh
[17 empty] | ITERACION Nº |  | 3
CORRECCION DE COTAS PIEZOMETRICAS
[18 empty] | Nodo | T2 | A | B | C | D | E | T4 | H | G | F
[18 empty] | H' | 2390 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 2360 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[18 empty] | ∆H' | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[18 empty] | H" | 2390 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 2360 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
RECALCULO DE LOS CAUDALES DE TRAMO
[18 empty] | Tramo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
[18 empty] | Kij = | 315.7513 | 33173.4224 | 17425.678 | 1917.9661 | 6556.302 | 774987.9335 | 363.9168 | 7683.1664 | 57562.283 | 3771.7484 | 79701.6226
[18 empty] | Qij = | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Fi = FUNCIONES O ECUACIONES DE CAUDAL
[18 empty] | Tramo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | qn |  | [Sq]
[17 empty] | ΣQA | F1= | 1: #VALUE!; 2: #VALUE!; 4: #VALUE! | -0.0156 | = | #VALUE!
[17 empty] | ΣQB | F2= | 2: #VALUE!; 3: #VALUE!; 11: #VALUE! | -0.018 | = | #VALUE!
[17 empty] | ΣQC | F3= | 3: #VALUE!; 6: #VALUE!; 9: #VALUE! | -0.0192 | = | #VALUE!
[17 empty] | ΣQD | F4= | 5: #VALUE!; 6: #VALUE! | -0.0108 | = | #VALUE!
[17 empty] | ΣQE | F5= | 4: #VALUE!; 5: #VALUE! | -0.0096 | = | #VALUE!
[17 empty] | ΣQF | F6= | 10: #VALUE!; 11: #VALUE! | -0.0156 | = | #VALUE!
[17 empty] | ΣQG | F7= | 7: #VALUE!; 8: #VALUE!; 10: #VALUE! | -0.0168 | = | #VALUE!
[17 empty] | ΣQH | F8= | 8: #VALUE!; 9: #VALUE! | -0.0144 | = | #VALUE!
[18 empty] | Tramo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | qn
[18 empty] | ∂F1= | 1: #VALUE!; 2: #VALUE!; 4: #VALUE! |  | = | #VALUE! | A
[18 empty] | ∂F2= | 2: #VALUE!; 3: #VALUE!; #VALUE! 11: #VALUE! |  | = | #VALUE! | B
[18 empty] | ∂F3= | 3: #VALUE!; 6: #VALUE!; #VALUE! 9: #VALUE! |  | = | #VALUE! | C
[18 empty] | ∂F4= | 5: #VALUE!; 6: #VALUE! |  | = | #VALUE! | D
[18 empty] | ∂F5= | 4: #VALUE!; 5: #VALUE! |  | = | #VALUE! | E
[18 empty] | ∂F6= | #VALUE! 10: #VALUE!; #VALUE! 11: #VALUE! |  | = | #VALUE! | F
[18 empty] | ∂F7= | 7: #VALUE!; #VALUE! 8: #VALUE!; #VALUE! 10: #VALUE! |  | = | #VALUE! | G
[18 empty] | ∂F8= | #VALUE! 8: #VALUE!; #VALUE! 9: #VALUE! |  | = | #VALUE! | H
SISTEMA MATRICIAL: [D].[∆H] = [Sq]
Matriz Jacobiana [D]
[20 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H |  | [∆H] |  | [Sq]
[19 empty] | A | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | * | ∆HA | = | #VALUE!
[19 empty] | B | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 |  | ∆HB | = | #VALUE!
[19 empty] | C | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! |  | ∆HC | = | #VALUE!
[19 empty] | D | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 |  | ∆HD | = | #VALUE!
[19 empty] | E | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 |  | ∆HE | = | #VALUE!
[19 empty] | F | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 |  | ∆HF | = | #VALUE!
[19 empty] | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | ∆HG | = | #VALUE!
[19 empty] | H | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! |  | ∆Hh | = | #VALUE!
[20 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | = | #VALUE! | = | ∆HA
[20 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | * | #VALUE! | = | #VALUE! | = | ∆HB
[20 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | = | #VALUE! | = | ∆HC
[20 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | = | #VALUE! | = | ∆HD
[20 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | = | #VALUE! | = | ∆HE
[20 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | = | #VALUE! | = | ∆HF
[20 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | = | #VALUE! | = | ∆HG
[20 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | = | #VALUE! | = | ∆Hh
7.- RESULTADOS
CORRECCION FINAL DE COTAS PIEZOMETRICAS
[18 empty] | Nodo | T2 | A | B | C | D | E | T4 | H | G | F
[18 empty] | H' | 2390 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 2360 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[18 empty] | ∆H' | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[18 empty] | H" | 2390 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 2360 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
COTAS FINALES
[24 empty] | HB= | #VALUE! | #VALUE!
[20 empty] | HA= | #VALUE! |  |  |  | #VALUE!
[21 empty] | A |  | 2 |  | B |  | 11
[17 empty] | T2▼ | 2390 |  | Matriz Jacobiana [D] A: 1; Matriz Jacobiana [D] H: #VALUE! |  | HF= | #VALUE!
[20 empty] | Matriz Jacobiana [D] A: #VALUE! |  | F
#VALUE!
[16 empty] | Nodo | ▼tub |  |  | Matriz Jacobiana [D] E: 3; Matriz Jacobiana [D] F: #VALUE!
[16 empty] | A | 2366 |  |  | Matriz Jacobiana [D] A: 4; Matriz Jacobiana [D] B: #VALUE! |  | 10
[16 empty] | B | 2300 | [11 empty] | #VALUE!
[16 empty] | C | 2305
[16 empty] | D | 2340 | bar: Matriz Jacobiana [D] E
[16 empty] | E | 2360 |  | HE= | #VALUE! | E | HC= | #VALUE! |  | HC= | #VALUE!
[16 empty] | F | 2320 |  |  | Matriz Jacobiana [D] D: #VALUE!; Matriz Jacobiana [D] H: HG= | #VALUE! |  | 7
[16 empty] | G | 2325 |  |  | Matriz Jacobiana [D] B: 5 |  | G | #VALUE!
[16 empty] | H | 2330 |  |  | Matriz Jacobiana [D] B: #VALUE! | 8 |  |  | T4▼ | 2360
[20 empty] | Matriz Jacobiana [D] D: 6; Matriz Jacobiana [D] F: 9 | #VALUE!
[22 empty] | D | #VALUE! |  | #VALUE!
[21 empty] | HD= | #VALUE! |  |  |  | H
[26 empty] | HH= | #VALUE!
CALCULO DE PRESIONES
[18 empty] | Nodo | T2 | A | B | C | D | E | T4 | H | G | F
[18 empty] | H" | 2390 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 2360 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[18 empty] | ▼tub | 0 | 2366 | 2300 | 2305 | 2340 | 2360 | 0 | 2330 | 2325 | 2320
[18 empty] | Presión |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!