PROGRAMA DE CÁLCULO DE CURVAS DE INTERACCIÓN

Soporte: User- RPL  (calculadoras Hewlett- Packard  49G)

Tamaño del programa: 3410 bytes.

Autor: Luis Alberto Alonso Vidales : lalonvid@alum.uax.es

Descripción del programa:

Calcula los esfuerzos axiles y momentos últimos de una sección rectangular de hormigón armado. Mediante el diagrama de pivotes (EHE página 141), devuelve un par de valores para los distintos dominios de deformación. A continuación utiliza dichos valores para representar gráficamente el área que encierra los pares de esfuerzos que puede soportar la sección, y así poder saber si los esfuerzos que tengamos puede aguantarlos la sección o no.

Funcionamiento del programa:

Simplemente basta con rellenar la tabla con la que comienza el programa. Las unidades en las que debes introducir los valores vienen indicados en un texto que se sitúa en la parte baja de la pantalla, y que va cambiando en cada celda.

Tabla de entrada de datos

Texto con las unidades

Para conocer mejor funcionamiento del programa se va a realizar un ejemplo:

Sea una sección de hormigón armado como indica el dibujo; calcular y dibujar el diagrama de interacción:

0,04 m

0,04 m

0,3 m

0,5 m

As=31.25 cm2

As=31.25 cm2

Materiales:

HA-25/P/20/Iib

B500 S

Coeficiente de minoración del hormigón: 1.5

Coeficiente de minoración del acero: 1.15

Para empezar, se ejecuta el programa curvas. Para ello se pulsa en la tecla de menú CURVA.

A continuación, y según los datos del problema, se rellena la tabla como sigue:

Pulsa OK cuando hayas introducido todos los datos

Utilizando los cursores de la calculadora, te sitúas en la celda que quieras introducir el dato, lo escribes y pulsas OK ó ENTER.

Notas:

- Los valores que aparecen en las áreas de las armaduras (31...) son en realidad 31,25.

- El programa toma como módulo de Young  para el acero2E6 kg/cm^2.

Una vez realizada la operación, aparecerán en pantalla un par de valores correspondientes a los distintos dominios de deformación:

Cuando termines de visualizar los resultados pulsa OK, y saldrán los resultados del siguiente dominio:

Repite el paso anterior 4 veces:

Después de esta pantalla, el programa comenzará a dibujar el diagrama de curvas de interacción. Aunque en realidad el diagrama estaría formado por curvas, por simplificación, ésta está compuesta por un polígono de rectas. Los valores que aparecen en pantalla son los axiles para tracción y compresión simple.

El diagrama queda como sigue:

Para poder ver cualquier par de valores, pulsa la tecla de menú (X, Y). En la parte inferior de la pantalla, dos valores, siendo la X, los valores de los axiles en KN e Y los valores de los momentos en kN·cm. Con los cursores podrás mover el marcador, y por tanto moverte por el dibujo y saber si los esfuerzos que  tengas para esa sección están dentro o fuera del polígono.

Ejemplo: si yo tengo un axil de 2200 kN. y un momento de 15700 kN·cm, quiero saber si la sección aguantará.

Solución: Pulso la tecla de menú (X , Y) y mediante los cursores me sitúo hasta el par de valores que coinciden con los datos. Vemos que el marcador queda dentro del polígono, por tanto aguanta la sección.

Marcador

NOTA: recuerda que el módulo de Young está tomado como 2E6 kg/cm^2

Y que el programa solo vale para secciones en las que el número de filas  de hierros sean el mismo tanto a tracción como a compresion (por el tema del canto útil) . Si tenéis alguna duda mandadme un e-mail a:

Lalonvid@alum.uax.es

No me hago responsable de las barbaridades que podáis hacer con este programa.

ALBERTO 2000